武平县域充换电基础设施专项规划

（2024—2035年）

（文本）

武平县工业信息化和科学技术局

福建省龙岩市城乡规划设计院有限公司

2024.12

目录

第1章  前  言	1

1.1编制目的和意义	1

1.2指导思想	1

1.3规划范围及年限	1

1.4规划依据	1

第2章  社会经济发展及规划概况	2

2.1社会经济发展概况	2

2.2国土空间规划情况	2

第3章  电动汽车及充电设施现状分析	4

3.1政策环境	4

3.2武平县汽车与电动汽车现状	6

3.3公共充电设施现状	6

3.4现状问题总结	8

第4章  规划分区	10

4.1分区原则	10

4.2划分结果	10

第5章  需求预测	11

5.1预测思路	11

5.2电动汽车保有量预测	11

5.3公共充电设施需求预测	13

第6章  发展策略与规划目标	14

6.1发展策略	14

6.2规划目标	14

第7章  选址布局	15

7.1选址布局原则	15

7.2潜在布局资源分析	16

7.3布局方案	17

7.4近期充电设施规划	26

第8章  规划实施	28

8.1重点任务	28

8.2规划保障措施	29

8.3投资规模预算	30

附表	32

附表1  充电基础设施现状一览表	32

附表2  充电基础设施规划汇总表	33

附表3  充电基础设施保留提升一览表	34

附表4  充电基础设施规划新建一览表	34

附表5  充电基础设施近期建设一览表	44

第1章  前  言

1.1编制目的和意义

充电基础设施为电动汽车提供充换电服务，是重要的交通能源融合类基础设施。近年来，我国充电基础设施快速发展，已建成世界上数量最多、服务范围最广、品种类型最全的充电基础设施体系。着眼未来新能源汽车特别是电动汽车快速增长的趋势，目前，武平县充电基础设施布局不够完善、结构不够合理、服务不够均衡、运营不够规范等问题，根据《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》和《国家能源局综合司关于印发〈电动汽车充电设施布局规划编制指南〉的通知》的要求，为更好支撑我县新能源汽车产业发展，促进汽车等大宗消费，助力全国实现碳达峰碳中和目标，特编制本规划。

1.2规划范围及年限

规划范围：本次规划范围为武平县行政区划范围，总面积2635.14平方公里。

规划期限为：2024—2035年，近期为2024—2027年，远期为2028—2035年。

1.3规划依据

1.3.1相关政策文件

1.《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）

2.《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）

3.中共中央 国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》

4.《国务院印发节能与新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》；

5.《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（国办发〔2023〕19号）；

6.《国务院安全生产委员会关于加强新能源汽车充电基础设施安全管理的意见》（安委〔2024〕11号）；

7.《国家能源局综合司关于印发《电动汽车充电设施布局规划编制指南》的通知》（国能综通电力〔2024〕19号）；

8.《国家发展改革委、国家能源局关于加快充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》（发改综合〔2023〕545号）

9.《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》（国办发〔2020〕39号）；

10.《福建省发展和改革委员会关于印发2024年福建省电动汽车充电基础设施建设专项行动实施方案的通知》（闽发改能源〔2024〕225号）；

11.《福建省发展和改革委员会关于2024年福建省电动汽车充电基础设施建设工作要点》（闽发改电力〔2024〕225号）；

12.《龙岩市发展和改革委员会关于印发加快构建龙岩市高质量充电基础设施体系实施方案的通知》（龙发改规〔2024〕2号）；

13.《福建省电动汽车充电基础设施专项规划导则（试行）》（2017）；

14.《龙岩市发改和改革委员会关于印发龙岩市2020年电动汽车充电基础设施建设专项行动实施方案的通知》（龙发改工交能〔2020〕44号）；

15.《龙岩市电动汽车及自行车充电基础设施建设三年行动方案（2022—2024年）》；

16.《龙岩市人民政府关于印发龙岩市加快新能源汽车推广应用和产业高质量发展推动龙岩“电动物流城市”建设若干措施的通知》（龙政综〔2020〕114号）。

1.3.2相关规划依据

1.《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》;

2.《福建省新能源汽车产业发展规划（2022—2025年）》；

3.《武平县国土空间总体规划（2021—2035年）》；

4.《龙岩市武平县220千伏及以下电力设施空间布局规划》（2024年）。

第2章  充电设施现状分析

2.1公共充换电设施现状

截至2024年，武平县目前已建设并投入使用的电动汽车充电站50处，公共充电桩298台，其中直流（快充）充电桩201台，交流（慢充）充电桩97台，具体分布在高速服务区3处，公路服务区3处，乡镇24处及中心城区20处；县城区117个小区已安装新能源汽车充电桩小区共15个，充电桩共428台。

2.1.1公交客运专用充换电设施现状

武平县现状的班线客运、城区公交、农村公交等营运客车已有部分更换为纯电动力公交车，电动公交车保有量为47辆。目前，公交客运专用充换电设施共有3处13台充电桩，其中，中心城区汽车客运站设有10台充电桩；民主乡农村客运站设2台充电桩；下坝乡政府西侧停车场设1台充电桩，皆为直流快充桩，基本能够满足充电需求。建设形式为附建式，附建于汽车客运站内，无独立占地的公交客运充电站。

2.1.2旅游景点充电设施现状

目前，武平县建设有充换电设施的旅游景区分别为：武平梁野山景区、狮岩景区、捷文村景区，共设有充电桩23台，包括直流快充桩14台，交流慢充桩9台。

2.1.3公路服务区充电设施现状

目前，武平县建设有充换电设施的公路、高速服务区分别为：金桥公路服务区、中山公路服务区、梁野山高速服务区、十方高速服务区，共设有充电桩26台，包括直流快充桩20台，交流慢充桩6台。

2.1.4社会公共充换电设施现状

城区的社会公共充电站主要以附建式为主（结合停车场建设），城区暂无独立占地式充电站。建设形式以附建于各功能用地的停车场为主，主要建设场地包括公园、商场、加油站、酒店、交通枢纽的停车场等。建设主体呈现多元态势，参与的公司包括国家电网公司、闽投、公交公司、特斯拉等大型央企、地方国企、私企。同时目前建设有享停车、笠汇充、易充电、特来电、云快充等众多充换电设施智能服务平台。目前，中心城区内共有社会公共充电站20处143台，其中直流桩82台，交流桩61台；其余乡镇地区共有社会公共充电站30处155台，其中直流桩119台，交流桩36台。

2.2现状问题总结

1.布局建设涉及点多面广，设施落地难度大

充换电设施的建设涉及城市规划、建设用地、建筑物及配电网改造、道路管线改造、拆迁、产权归属等问题。实际建设中，布局建设难度较大，协调难度较高。同时，武平县存在较多的老旧居民区，部分因停车位不固定、电力容量不足、改造空间有限、设备安全要求高等原因，充换电设施安装困难。

2.经济效益较低，市场驱动力不足

目前，由于武平县电动汽车销售尚处于起步阶段，总体保有量较低，充换电设施发展缓慢，商业模式仍处于探索阶段，设施利用率整体偏低，覆盖面较小，经济效益较低，整体发展动力不足。在面向公众的公共充电服务领域，整体充换电设施运营企业处于微盈利甚至亏损状态。依靠运营盈利来吸引投资建设营运充换电设施的市场驱动力不足。

3.设施运维管理缺失，服务水平亟待提高

一方面，目前充换电设施行业门槛较低，充换电设施运营企业众多，平台杂乱，部分企业从业时间不长，对充换电设施的管理不专业、不规范，造成充换电设施收费标准不一，服务品质参差不齐，车桩兼容性不足。部分充换电设施运营还属于私人运营，在建设、管理、运营和服务上标准、水平不一，质量、安全保障不全。另一方面，车一桩一网之间配合度不高，未形成有序、完善的充电服务体系，电动汽车未能在有序用电、需求响应等场景有良好体验。

第3章  规划分区

3.1分区原则

1.公共充电网络应按照充电需求规模适度、管理责任明确的原则进行划分，主要考虑分区独立性、管理便利性等需求。

2.充电片区以国土空间总体规划为依据，以县域中心、中心镇（特色镇）为片区中心，辐射周边区域。

3.2划分结果

将武平县分为中部片区、东部片区、北部片区、南部片区和西南片区5个充电片区，并以街道、乡镇为基本单元，进一步划分为17个充电块区。

表4-1：充电片区分区情况

| 充电片区 | 充电块区 | 覆盖范围 | 区域特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中部片区 （以县城区为中心） | 平川街道 | 镇域 | 城区 |
|  | 城厢镇 | 镇域 | 城区 |
|  | 万安镇 | 镇域 | 县城北郊宜居宜旅新城镇 |
|  | 东留镇 | 镇域 | 全国一二三产融合发展的乡村振兴示范区 |
| 北部片区 （以桃溪镇为中心） | 桃溪镇 | 镇域 | 武平绿茶生产基地和农副产品交易中心 |
|  | 永平镇 | 镇域 | 高效农业种植特色城镇 |
|  | 湘店镇 | 镇域 | 以农业观光和生态旅游休闲为特色的示范基地，建设北部特色型城镇 |
|  | 大禾镇 | 镇域 | 以农业为主、以林业为辅的生态农业城镇 |
| 东部片区 （以十方镇为中心） | 十方镇 | 镇域 | 以加工制造和新兴产业为主的综合型城镇，区域交通枢纽与物流中心 |
|  | 武东镇 | 镇域 | 以农林资源为特色的生态旅游康养基地 |
|  | 中堡镇 | 镇域 | 以传统农业为基础，以矿产业为主，兼而发展特色旅游、水电能源的工贸城镇 |
| 南部片区 （以岩前镇为中心） | 岩前镇 | 镇域 | 特色农业生产和新兴制造业基地，闽粤边贸物流集散中心 |
|  | 象洞镇 | 镇域 | 特色农林种植基地 |
|  | 中赤镇 | 镇域 | 以农业为基础、小水电为特色、开发旅游为主的边贸复合型城镇 |
| 西南片区 （以中山镇为中心） | 中山镇 | 镇域 | 中国历史文化名镇，特色文化旅游古镇 |
|  | 民主乡 | 镇域 | 以农业加工为主的农林基地 |
|  | 下坝乡 | 镇域 | 综合农林旅游基地 |

第4章  需求预测

4.1武平县汽车与电动汽车现状

截至2024年，武平县注册登记的汽车总量共53663辆，其中，燃油汽车52294辆，新能源汽车1646辆。

截至2024年，武平县注册登记的新能源汽车1646辆，其中大型新能源汽车64辆，包括公交客运电动车47辆、货运电动车15辆、环卫车辆2辆；小型新能源汽车1582辆，包括出租车/网约车92辆、私家车1490辆。

4.2电动汽车保有量预测

根据近年武平县电动汽车保有量发展现状，在国家、福建省风各级政策推动下，未来几年电动汽车保有量将处于快速增长阶段，预计至2027年，武平县包括私家车、出租车、网约车等小型电动汽车保有量达到9334辆；至2035年，小型电动汽车保有量达到30582辆。按照电动汽车推广计划逐步实施电动公交车、客运车和物流车辆推广，预计至2027年，武平县电动公交、客运车辆将达到77辆，电动物流车辆达到63辆；预计至2035年，电动公交、客运车辆将达到237辆，电动物流车辆达到308辆

4.3公共充换电设施需求预测

1.公共充换电设施配置原则

参考《福建省电动汽车充电基础设施专项规划导则（试行）》5.3.1近期专用充电基础设施配置标准：

| 类别 | 专用充电基础设施车桩比 |
| --- | --- |
| 公交车、公路客运 | 3:1~6:1 |
| 公务车 | 2:1~5:1 |
| 出租车 | 2:1~4:1 |
| 乘用车（私人） | 1:1 |
| 专用车（含物流、邮政等） | 1:1~4:1 |
| 注：专用充电基础设施车桩比=对应车型数量/专用充电桩数量 |  |

根据以上车辆特点及武平县实际发展情况，设定各类型车辆充换电设施配置原则如下：

公交客运车辆：以直流快充桩为主，按近期6:1、远期4:1进行配置，标准桩充电功率为60KW。

物流、环卫车辆：专按车桩比4:1配置，以慢充为主，少量快充为补充进行布置。

小型车辆：以直流快充桩为主，公共充电桩车桩比按达到12:1的比例配置。

2.充换电设施规模确定

预计至2027年，武平县需要公交客运专用充电桩数量不少于13台；环卫、物流专用充电桩数量不少于16台；公共充电桩数量不少于778台。至2035年，武平县需要公交客运专用充电桩数量不少于60台；环卫、物流专用充电桩数量不少于77台；公共充电桩数量不少于2549台。

表5-5：各类充换电设施规模预测表

| 电动汽车类型 | 近期（2027年） |  |  | 远期（2035年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保有量 （辆） | 车桩比 | 充电桩数（台） | 保有量 （辆） | 车桩比 | 充电桩数（台） |
| 电动营运客车 | 77 | 6:1 | 13 | 237 | 4:1 | 60 |
| 电动物流车 | 63 | 4:1 | 16 | 308 | 4:1 | 77 |
| 电动私家车、电动出租车（网约车） | 9334 | 12:1 | 778 | 30582 | 12:1 | 2549 |

按照标准桩充电功率为60kW计算，近期充换电设施充电总功率不小于48420kW。远期充换电设施充电总功率不小于161160kW。

公共充换电设施以直流充电桩为主，因此标准桩充电功率一般为直流桩充电功率。对于需配置小比例交流充电桩的场景，如在居民小区周边、工作单位周边、大型停车场等场所，实际工作中可分场景具体分析。

第5章  发展策略与规划目标

5.1发展策略

1.科学布局、适度超前

城区根据服务半径目标建设，适度超前发展。乡镇地区按照重点乡镇先行、一般乡镇逐步推广的思路，实现充换电设施全覆盖。

2.统筹规划、聚焦重点

根据本区经济发展情况以及旅游发展的需要，加强与国土空间总体规划、配电网规划衔接，构建全区一体的整体发展格局，聚焦核心区、重点旅游区域、重点乡镇作为优先发展区。

3.分类实施、因地制宜

本次规划中以直流充电桩为主，交流充电桩为辅，考虑在公共停车位存在停车时间较长的情况，充电时间较为充裕，适当布局一定比例交流充电桩。

5.2规划目标

严格遵循国家、省市发展规划，结合自身现状及发展条件，因地制宜，因势利导，推动本县电动汽车充换电设施发展。

1.总体规划目标。至2027年，完成重要交通枢纽站、商业综合体、社会公共停车场、重点乡镇等场所的公共充换电设施布局，中心城区充电服务半径不超过3公里，乡镇站点覆盖率达到100%，至2035年，中心城区充电服务半径进一步缩小，乡镇站点覆盖率达到100%。

2.公共充换电设施发展目标。依托公共建筑物配建停车场、社会公共停车场、路边临时停车位等配建以直流快充为主的公用充换电设施，满足出租车、单位乘用车、私人乘用车等电动汽车充电需求。

3.专用充换电设施发展目标。依托公共服务领域场站建设专用充换电设施，满足城市公交车、其他客车、中重型货运等公共服务领域电动汽车充电需求。

第6章  选址布局

6.1选址布局原则

6.1.1站点选址原则

1.应充分利用各类建筑物配建停车场、社会公共停车场资源，将其作为主要的可建桩（站）资源；当可建桩（站）资源不足时，可适当考虑独立用地充电站建设的土地资源。

2.公共充换电设施应结合车流客流特征因素，充分利用现状及规划停车场资源选址布局。

3.公共充换电设施选址应考虑场地产权方的建设意愿。

4.公共充换电设施选址应考虑现状与规划期内的电源条件，包括电源点位置、线路通道、电网等。

5.公共充换电设施选址应尽量减少对交通运输的影响，只靠近城市道路，不选在城市干道的交叉路口和交通繁忙路段附近。

6.公共充换电设施选址应满足便利性、经济性、安全性等要求。

7.公共充换电设施选址应满足消防安全的要求。

6.1.2空间布局原则

1.城市中心块区（街道及中心城镇）应结合充电需求、块区功能定位及特点，合理设置充电服务半径目标。

2.一般乡镇块区应确保充电桩全覆盖，确保公共充电基础保障能力。

3.公共充换电设施空间布局宜按照“点、线、面”三个层次开展。其中：

一是“点”上加强，交通枢纽、商业中心、大型综合体、旅游景点、文体设施等交通集散点结合停车场资源，按照“一点一站”的原则布局；

二是“线”上连通，主要结合规划和现状的城市主干道（含国道、省道等）路外停车场进行布局；

三是“面”上覆盖，主要按照服务半径要求合理布局，满足武平县县域基本充电需求。

4.对于地理位置较近的多个公共充换电设施站点，可合并为一个项目，确定项目的建设总规模，不再细分至各站点。

5.公共充换电设施布局应结合政府政策、城市定位、充电需求、市场环境、土地资源等因素，以快充为主，根据场地周边业态、停车场资源、电网容量、用户出行及停车特性，合理配置站点内充电桩设备类型及数量。

6.2布局方案

根据选址布局原则以及社会潜在需求，结合现状和已有规划情况，全县规划布局充电站360处（共计充电桩3319台），旅游景区、客运站、大型商业节点等重要城市节点根据需要结合停车场设置充电设施。其中，社会公共充电站332处、公交客运车辆专用充电站19处、物流车辆专用充电站7处、环卫车辆专用充电站1处、警用车辆专用充电站1处。

此外，远期规划建设公共电池更换站3处。

6.1.1充电基础设施布局规划

全县规划公共充电站332处，其中，中心城区68处，其余各乡镇根据地理区位、功能定位分为中部片区、北部片区、东部片区、南部片区、西南片区等5大片区，共规划充电站264处，每处设置充电桩3—20台。规划县域充电基础设施5公里服务半径覆盖面积约2625.25平方千米，服务覆盖率为99.61%。

表7-1：充电基础设施规划汇总表

| 片区 | 乡镇/街道 | 现状充电站数 | 规划充电站数 | 总计充电站数 | 片区总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心城区 | 平川街道 | 15 | 25 | 39 | 71 |
|  | 城厢镇 | 5 | 27 | 32 |  |
| 中部片区 | 平川街道 | 0 | 0 | 0 | 43 |
|  | 城厢镇 | 4 | 8 | 12 |  |
|  | 万安镇 | 2 | 10 | 12 |  |
|  | 东留镇 | 1 | 18 | 19 |  |
| 北部片区 | 桃溪镇 | 1 | 19 | 20 | 63 |
|  | 永平镇 | 1 | 17 | 18 |  |
|  | 湘店镇 | 1 | 8 | 9 |  |
|  | 大禾镇 | 1 | 15 | 16 |  |
| 东部片区 | 十方镇 | 7 | 20 | 27 | 75 |
|  | 武东镇 | 1 | 23 | 24 |  |
|  | 中堡镇 | 1 | 23 | 24 |  |
| 南部片区 | 岩前镇 | 4 | 19 | 23 | 47 |
|  | 象洞镇 | 1 | 13 | 14 |  |
|  | 中赤镇 | 1 | 9 | 10 |  |
| 西南片区 | 中山镇 | 1 | 16 | 17 | 36 |
|  | 民主乡 | 1 | 7 | 8 |  |
|  | 下坝乡 | 2 | 9 | 11 |  |
| 总数 |  | 50 | 286 | 335 | 335 |
| 备注：现状中心城区中街西路充电站所在停车场地块在《武平县国土空间总体规划（2021-2035年）》由停车场用地调整为居住用地，所以规划中取消设置中街西路充电站。 |  |  |  |  |  |

6.1.2专用充电基础设施布局规划

本次规划布局专用充电站28处，共计设置充电桩188台，以直流快充桩为主，满足公交、客运、物流、环卫等特定用途电动车辆的充电需求。

1.公交客运车辆专用充电设施布局

考虑到武平县公交、客运车辆运营情况，两者共同规划设置更为经济可行。公交车辆充电站结合公交首末站设置，客运站按照适度超前原则扩容客运站的充电站，规划中心城区设置公交客运专用充电站5处，共计充电桩55台；规划县域设置公交客运专用充电站14处，分别位于各乡镇集镇所在地，满足农村公交车充电需求，每处设置充电桩2台，共计28台。

表7-2：公交客运专用充电设施规划情况

| 序号 | 项目名称 | 位置 | 所在乡镇 | 近期快充桩数 | 远期快充桩数 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山公交专用充电站 | 武平县中山镇汽车站内 | 中山镇 | 1 | 2 | 公交专用 |
| 2 | 中赤公交专用充电站 | 武平县中赤镇汽车站旁 | 中赤镇 | 1 | 2 | 公交专用 |
| 3 | 中堡公交专用充电站 | 武平县中堡镇人民政府旁 | 中堡镇 | 1 | 2 | 公交专用 |
| 4 | 永平公交专用充电站 | 武平县永平镇客运站内 | 永平镇 | 1 | 2 | 公交专用 |
| 5 | 岩前公交专用充电站 | 武平县岩前镇汽车站旁 | 岩前镇 | 2 | 4 | 公交专用 |
| 6 | 象洞公交专用充电站 | 武平县象洞镇汽车站内 | 象洞镇 | 1 | 2 | 公交专用 |
| 7 | 湘店公交专用充电站 | 武平县湘店镇汽车站内 | 湘店镇 | 1 | 2 | 公交专用 |
| 8 | 下坝公交专用充电站 | 武平县下坝乡汽车站内 | 下坝乡 | 1 | 2 | 公交专用 |
| 9 | 武东公交专用充电站 | 武平县武东镇金城加油站旁 | 武东镇 | 1 | 2 | 公交专用 |
| 10 | 万安镇公交专用充电站 | 武平县万安镇人民政府西侧 | 万安镇 | 2 | 6 | 公交专用 |
| 11 | 桃溪公交专用充电站 | 武平县桃溪镇汽车站内 | 桃溪镇 | 1 | 2 | 公交专用 |
| 12 | 十方公交专用充电站 | 武平县十方镇汽车站内 | 十方镇 | 2 | 4 | 公交专用 |
| 13 | 武平县客运汽车中心公交专用充电站 | 武平县平川街道客运中心内坪 | 平川街道 | 13 | 20 | 公交专用 |
| 14 | 民主公交专用充电站 | 武平县民主乡客货邮融合服务旁 | 民主乡 | 1 | 2 | 公交专用 |
| 15 | 东留公交专用充电站 | 武平县东留镇汽车站旁 | 东留镇 | 1 | 2 | 公交专用 |
| 16 | 大禾公交专用充电站 | 武平县大禾镇汽车站内 | 大禾镇 | 1 | 2 | 公交专用 |
| 17 | 千鹭湖西门公交专用充电站 | 武平县城厢镇千鹭湖景区西门停车场 | 城厢镇 | 2 | 4 | 公交专用 |
| 18 | 千鹭湖东门公交专用充电站 | 武平县城厢镇千鹭湖景区东门停车场 | 城厢镇 | 2 | 4 | 公交专用 |
| 19 | 南部工业园区拓园公交专用充电站 | 武平县城厢镇南部工业园区拓园一期南侧停车场 | 城厢镇 | 2 | 4 | 公交专用 |

2.物流、环卫、公安车辆专用充电设施布局

规划中心城区设置物流车辆专用充电站2处，共配置物流专用充电桩50台；县域设置物流车辆专用充电站5处，共配置充电桩32台。规划中心城区设置环卫车辆专用充电站1处，共配置充电桩15台。

警用巡逻车因使用特殊要求，近期暂不考虑更换为电动汽车。本次规划为将来提前布局，规划于交通局内部停车场布局警用车辆专用充电站1处，共配置充电桩8台。

表7-3：物流、环卫、公安专用充电设施规划情况

| 序号 | 项目名称 | 位置 | 所在乡镇 | 近期快充桩数 | 远期快充桩数 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交警大队专用充电站 | 武平县平川街道交通局内部停车场 | 平川街道 | 5 | 8 | 公安专用 |
| 2 | 孵化器四期物流专用充电站 | 武平县城厢镇工业园区省级孵化器四期 | 城厢镇 | 12 | 30 | 物流专用 |
| 3 | 岩前工业园区物流专用充电站 | 武平县岩前镇闽鸿贸易有限公司内 | 岩前镇 | 3 | 6 | 物流专用 |
| 4 | 武平县闽粤省际货运物流集散中心物流专用充电站 | 武平县岩前镇武平县闽粤省际货运物流集散中心园区内 | 岩前镇 | 10 | 15 | 物流专用 |
| 5 | 宏牛物流有限公司物流专用充电站 | 武平县十方镇宏牛物流有限公司内 | 十方镇 | 2 | 5 | 物流专用 |
| 6 | 十方电业局物流专用充电站 | 武平县十方镇龙岩电业局西侧 | 十方镇 | 3 | 6 | 物流专用 |
| 7 | 东留闽赣省际农产品集散中心物流专用充电站 | 武平县东留镇闽赣省际农产品集散中心内 | 东留镇 | 2 | 5 | 物流专用 |
| 8 | 武平闽粤赣边物流园物流专用充电站 | 武平县城厢镇闽粤赣边电商物流产业园内停车场城厢镇 | 城厢镇 | 10 | 20 | 物流专用 |
| 9 | 东门市场环卫专用充电站 | 武平县平川街道东门菜市场旁 | 平川街道 | 10 | 15 | 环卫专用 |

6.1.3旅游景点充电设施规划

旅游景点结合现有停车场或停车场地建设景区配套充电设施，在场地充裕的情况下，可考虑小型汽车充电桩和客运大巴充电桩综合设置。小型汽车充电桩慢充为主，快充为辅，停车位和充电桩要求按照8:1至10:1的比例配置。客运大巴充电设施参考公交客运车辆配建原则，推荐以夜间慢充为主，日间快充为辅，停车位和充电设施要求按照3:1至6:1的比例配置。规划全县设置旅游景点充电站13处，分别位于梁野山景区、狮岩景区、客都汇文体旅游综合体、百家大院、千鹭湖湿地公园、六甲水库、民主乡高书3A景区、中山镇龙济村松花寨景区、城厢镇尧禄村、永平镇梁山村、桃溪镇茶园、东留镇黄坊村。配置各类充电桩195台，包括快充桩165台，慢充桩30台。

表7-4：旅游景点公共充电设施规划情况表

| 序号 | 项目名称 | 位置 | 所在乡镇 | 快充枪数 | 慢充枪数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湘店镇国家电网汽车充电站 | 武平县湘店镇刘亚楼将军故居东南侧 | 湘店镇 | 5 | 0 | 现状保留 |
| 2 | 桃溪茶山岗充电站 | 武平县桃溪镇桃溪村茶山岗 | 桃溪镇 | 15 | 0 | 规划新建 |
| 3 | 永平镇梁山村充电站 | 武平县永平镇梁山村下洋杨氏祠堂 | 永平镇 | 6 | 4 | 规划新建 |
| 4 | 六甲溪西充电站 | 武平县大禾镇六甲溪西停车场 | 武东镇 | 15 | 4 | 规划新建 |
| 5 | 六甲溪东充电站 | 武平县武东镇六甲溪东停车场 | 武东镇 | 15 | 4 | 规划新建 |
| 6 | 武平梁野山景区充电站 | 武平县梁野山景区 | 城厢镇 | 30 | 5 | 现状保留 |
| 7 | 城厢镇尧禄村旅游充电站 | 武平县城厢镇尧禄村 | 城厢镇 | 10 | 0 | 规划新建 |
| 8 | 捷文村旅游文化中心充电站 | 武平县万安镇捷文村游客中心 | 万安镇 | 4 | 5 | 现状保留 |
| 9 | 东留镇黄坊村充电站 | 武平县东留镇黄坊村三产融合示范园 | 东留镇 | 10 | 2 | 规划新建 |
| 10 | 武平县百家大院充电站 | 武平县中山镇百家大院东南侧停车场 | 中山镇 | 20 | 0 | 规划新建 |
| 11 | 松花寨充电站 | 武平县中山镇龙济村松花寨景区口 | 中山镇 | 5 | 0 | 规划新建 |
| 12 | 高书3A景区充电站 | 武平县民主乡高书村3A景区 | 民主乡 | 15 | 0 | 规划新建 |
| 13 | 岩前镇狮岩景区充电站 | 武平县岩前镇狮岩景区停车场 | 岩前镇 | 15 | 6 | 规划新建 |

6.1.4公共电池更换站规划

电池更换站的主要服务对象是日均行驶里程较大的出租汽车、网约车、公交车以及部分车型的私家车。按照适度超前原则，规划于武平县闽粤省际货运物流集散中心、千鹭湖西门停车场、市政维护管理所停车场作为远期预留换电站场地，挑选用地面积较为充裕场站（2000 平方米以上）预留换电设施，可提供预留换电工位2-4台。

表7-5：武平县充换电站实施统计表

| 序号 | 片区 | 项目名称 | 选址概况 | 面积（㎡） | 备注 | 实施情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南部片区 | 武平县闽粤省际货运物流集散中心充换电站 | 选址于岩前镇大布村205国道旁，现状为工地。 | 17100 | 规划，附建式 | 纳入本次规划 |
| 2 | 中心城区 | 千鹭湖西门充换电站 | 选址于城厢镇上东村358国道沿线，现状为千鹭湖湿地公园西门的停车场。 | 8400 | 规划，附建式 | 纳入本次规划 |
| 3 | 中心城区 | 市政维护管理所充换电站 | 选址于七坊路与北环路交叉口，现状为武平市政维护管理所的停车场内。 | 14600 | 规划，附建式 | 纳入本次规划 |

第7章  近期充电设施规划

7.1近期建设目标

7.1.1总体目标

将武平县打造成“布局科学、技术领先、场景多样、服务优质”的农村公共充换电基础设施建设运营示范先行区。到2027年，全县建成各类公共充电桩不少于907台，实现乡镇充换电基础设施全覆盖；场景应用更全面，涉及县级邮政快递网点、农村客货运场站、3A级及以下旅游景区、农村公路沿线、公共活动与服务场景、农村物流节点等。

7.1.2重点发展区域

武平县中心城区和乡镇为近期重点发展区域。

7.1.3重点发展领域

近期发展的两大重点领域：公交、物流、环卫、公安等专用充电领域；城市公共停车场和行政办公、学校、医院、景区公园等配套停车场的公共充电领域。

7.2近期建设计划

规划至2027年，中心城区规划建设充电站17处，新增充电桩392台（快充桩329台，慢充桩63台），近期县域规划建设充电站67处，新增充电桩443台（快充桩317台，慢充桩126台），总计近期全县规划建设充电站84处，新增充电桩835台，包括快充桩646台，慢充桩189台。

表8-1：充电基础设施近期建设一览表

| 序号 | 项目名称 | 位置 | 快充枪数 | 快充枪数 | 所属片区 | 建设时序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省级孵化器一期充电站 | 武平县城厢镇工业园区省级孵化器一期 | 20 | 4 | 中心城区 | 2025-2026年 |
| 2 | 城厢镇凹坑村千鹭湖充电站 | 武平县城厢镇千鹭湖东门 | 22 | 0 | 中心城区 | 2025-2026年 |
| 3 | 集文小学充电站 | 武平县城厢镇集文小学旁 | 15 | 4 | 中心城区 | 2025-2026年 |
| 4 | 武平县闽粤赣边电商产业园充电站 | 武平县闽粤赣边电商物流园停车区 | 12 | 0 | 中心城区 | 2025-2026年 |
| 5 | 国家电网充电站 | 武平县平川街道市民服务中心内坪停车场 | 10 | 12 | 中心城区 | 2025-2026年 |
| 6 | 客运中心充电站 | 武平县汽车客运中心站 | 20 | 0 | 中心城区 | 2025-2026年 |
| 7 | 武平县心月公园充电站 | 武平县城厢镇心月公园大门停车场 | 15 | 0 | 中心城区 | 2025-2026年 |
| 8 | 武平县体育馆充电站 | 武平县平川街道西环路武平体育馆旁 | 20 | 8 | 中心城区 | 2025-2026年 |
| 9 | 碧水公园充电站 | 武平县平川街道平川路碧水公园停车场 | 15 | 0 | 中心城区 | 2025-2026年 |
| 10 | 武平县政府充电站 | 武平县人民政府内部停车场 | 30 | 12 | 中心城区 | 2025-2026年 |
| 11 | 武平县文博园充电站 | 武平县平川街道文博园前广场停车场 | 30 | 8 | 中心城区 | 2025-2026年 |
| 12 | 省级科技孵化器四期充电站 | 武平县省级科技孵化器四期 | 15 | 5 | 中心城区 | 2025-2026年 |
| 13 | 武平职业中专学校充电站 | 武平县平川街道七坊社区武平职业中专学校 | 20 | 10 | 中心城区 | 2025-2026年 |
| 14 | 武平县儿童乐园充电站 | 武平县城厢镇始通村儿童乐园停车场 | 12 | 0 | 中心城区 | 2026-2027年 |
| 15 | 城厢镇香樟社区充电站 | 武平县城厢镇碧桂园天玺小区 | 22 | 0 | 中心城区 | 2026-2027年 |
| 16 | 城厢镇凹坑村千鹭湖充电站 | 武平县千鹭湖西门 | 22 | 0 | 中心城区 | 2026-2027年 |
| 17 | 城厢镇梁野社区充电站 | 武平县城厢镇环城东路客都汇停车场 | 40 | 0 | 中心城区 | 2026-2027年 |
| 18 | 万安镇政府充电站 | 武平县万安镇人民政府旁 | 16 | 4 | 中部片区 | 2025-2026年 |
| 19 | 东留镇镇政府停车坪充电站 | 武平县东留镇人民政府 | 8 | 5 | 中部片区 | 2025-2026年 |
| 20 | 东留镇黄坊村充电站 | 武平县东留镇黄坊村三产融合示范园 | 10 | 2 | 中部片区 | 2026-2027年 |
| 21 | 城厢镇尧禄村旅游充电站 | 武平县城厢镇尧禄村 | 10 | 0 | 中部片区 | 2026-2027年 |
| 22 | 万安镇五里村充电站 | 武平县万安镇五里村停车场 | 3 | 2 | 中部片区 | 2027-2028年 |
| 23 | 万安镇贤溪村充电站 | 武平县万安镇贤溪村村委会内 | 3 | 2 | 中部片区 | 2027-2028年 |
| 24 | 东留镇中坊村充电站 | 武平县东留镇中坊村村委会内 | 3 | 2 | 中部片区 | 2027-2028年 |
| 25 | 东留镇封侯村充电站 | 武平县东留镇封侯村退伍军人服务站 | 6 | 0 | 中部片区 | 2027-2028年 |
| 26 | 城厢镇云寨村充电站 | 武平县城厢镇云寨村村委会旁 | 8 | 2 | 中部片区 | 2027-2028年 |
| 27 | 下坝乡政府充电站 | 武平县下坝乡人民政府内 | 2 | 2 | 西南片区 | 2025-2026年 |
| 28 | 中山镇政府充电站 | 武平县中山镇人民政府内 | 4 | 0 | 西南片区 | 2025-2026年 |
| 29 | 民主乡政府充电站 | 武平县民主乡民主村乡政府后侧 | 2 | 0 | 西南片区 | 2025-2026年 |
| 30 | 松花寨充电站 | 武平县中山镇龙济村松花寨景区口 | 5 | 0 | 西南片区 | 2026-2027年 |
| 31 | 武平县百家大院充电站 | 武平县中山镇百家大院东南侧停车场 | 5 | 0 | 西南片区 | 2026-2027年 |
| 32 | 高书3A景区充电站 | 武平县民主乡高书村3A景区 | 5 | 0 | 西南片区 | 2026-2027年 |
| 33 | 下坝乡贵扬村充电站 | 武平县下坝乡贵扬村村委会旁 | 8 | 0 | 西南片区 | 2027-2028年 |
| 34 | 下坝乡福兴村充电站 | 武平县下坝乡福兴村村委会内 | 3 | 2 | 西南片区 | 2027-2028年 |
| 35 | 下坝乡美溪村充电站 | 武平县下坝乡美溪村村委会内 | 3 | 2 | 西南片区 | 2027-2028年 |
| 36 | 中山镇太平村充电站 | 武平县中山镇太平村三江口停车场 | 3 | 2 | 西南片区 | 2027-2028年 |
| 37 | 中山镇龙济村充电站 | 武平县中山镇龙济村村委会内 | 3 | 2 | 西南片区 | 2027-2028年 |
| 38 | 中山镇上岭村充电站 | 武平县中山镇上岭村村委会内 | 3 | 2 | 西南片区 | 2027-2028年 |
| 39 | 中赤镇政府充电站 | 武平县中赤镇政府 | 3 | 3 | 南部片区 | 2025-2026年 |
| 40 | 岩前镇政府充电站 | 武平县武平县岩前镇人民政府 | 2 | 2 | 南部片区 | 2025-2026年 |
| 41 | 象洞镇政府充电站 | 武平县象洞镇人民政府 | 4 | 2 | 南部片区 | 2025-2026年 |
| 42 | 武平县闽粤省际货运物流集散中心充电站 | 武平县岩前镇闽粤省际货运物流集散中心 | 5 | 2 | 南部片区 | 2026-2027年 |
| 43 | 象洞中心学校充电站 | 武平县象洞镇中心学校内 | 5 | 3 | 南部片区 | 2026-2027年 |
| 44 | 中赤镇壮畲村充电站 | 武平县中赤镇壮畲村退役军人服务站内 | 3 | 2 | 南部片区 | 2027-2028年 |
| 45 | 中赤镇上赤村充电站 | 武平县中赤镇上赤村山下 | 6 | 0 | 南部片区 | 2027-2028年 |
| 46 | 岩前镇上墩村充电站 | 武平县岩前镇上墩村村委会内 | 5 | 3 | 南部片区 | 2027-2028年 |
| 47 | 岩前镇双坊村充电站 | 武平县岩前镇双坊村村委会内 | 3 | 2 | 南部片区 | 2027-2028年 |
| 48 | 岩前镇宁洋村充电站 | 武平县岩前镇宁洋村村委会门前 | 8 | 0 | 南部片区 | 2027-2028年 |
| 49 | 象洞镇富岭村充电站 | 武平县象洞镇富岭村村委会旁 | 3 | 2 | 南部片区 | 2027-2028年 |
| 50 | 象洞镇光彩村充电站 | 武平县象洞镇光彩村口廊桥旁 | 4 | 4 | 南部片区 | 2027-2028年 |
| 51 | 象洞镇东寨村充电站 | 武平县象洞镇东寨村村委会内 | 3 | 2 | 南部片区 | 2027-2028年 |
| 52 | 象洞镇官坑村充电站 | 武平县象洞镇官坑村村委会内 | 3 | 2 | 南部片区 | 2027-2028年 |
| 53 | 中堡镇政府充电站 | 武平县中堡镇人民政府内坪停车场 | 10 | 5 | 东部片区 | 2025-2026年 |
| 54 | 十方镇人民政府充电站 | 武平县十方镇人民政府 | 15 | 4 | 东部片区 | 2025-2026年 |
| 55 | 中堡镇下村村充电站 | 武平县中堡镇下村村村委会旁 | 3 | 2 | 东部片区 | 2027-2028年 |
| 56 | 中堡镇林坊村充电站 | 武平县中堡镇林坊村村委会旁 | 3 | 2 | 东部片区 | 2027-2028年 |
| 57 | 中堡镇大坪村客运站充电站 | 武平县中堡镇大坪村客运站 | 12 | 4 | 东部片区 | 2027-2028年 |
| 58 | 中堡镇梧地村充电站 | 武平县中堡镇梧地村村委会内 | 3 | 2 | 东部片区 | 2027-2028年 |
| 59 | 中堡镇田坑村充电站 | 武平县中堡镇田坑村村委会旁 | 3 | 2 | 东部片区 | 2027-2028年 |
| 60 | 中堡镇中堡村充电站 | 武平县中堡镇中堡村村委会内坪 | 3 | 2 | 东部片区 | 2027-2028年 |
| 61 | 中堡镇悦洋村充电站 | 武平县中堡镇悦洋村村委会旁 | 5 | 3 | 东部片区 | 2027-2028年 |
| 62 | 武东镇美和村充电站 | 武平县武东镇美和村村委会旁 | 3 | 2 | 东部片区 | 2027-2028年 |
| 63 | 大禾镇政府充电站 | 武平县大禾镇人民政府内 | 4 | 0 | 北部片区 | 2026-2027年 |
| 64 | 桃溪镇政府充电站 | 武平县桃溪镇人民政府旁 | 4 | 0 | 北部片区 | 2026-2027年 |
| 65 | 桃溪茶山岗充电站 | 武平县桃溪镇桃溪村茶山岗 | 3 | 0 | 北部片区 | 2026-2027年 |
| 66 | 湘店镇政府充电站 | 武平县湘店镇人民政府内 | 3 | 3 | 北部片区 | 2026-2027年 |
| 67 | 湘店镇红色文化广场充电站 | 武平县湘店镇红军驿站内 | 5 | 0 | 北部片区 | 2026-2027年 |
| 68 | 大禾镇湘村村充电站 | 武平县大禾镇湘村村村委会旁 | 3 | 2 | 北部片区 | 2027-2028年 |
| 69 | 大禾镇帽布村充电站 | 武平县大禾镇帽步村退役军人服务站 | 4 | 2 | 北部片区 | 2027-2028年 |
| 70 | 大禾镇龙坑村充电站 | 武平县大禾镇龙坑村村委会旁 | 3 | 2 | 北部片区 | 2027-2028年 |
| 71 | 桃溪镇新礤村充电站 | 武平县桃溪镇新礤村文化广场 | 3 | 2 | 北部片区 | 2027-2028年 |
| 72 | 桃溪镇田雁村充电站 | 武平县桃溪镇田雁村村委会内 | 3 | 2 | 北部片区 | 2027-2028年 |
| 73 | 桃溪镇湘坑村充电站 | 武平县桃溪镇湘坑村福建华龙希望小学内 | 3 | 2 | 北部片区 | 2027-2028年 |
| 74 | 桃溪镇新贡村充电站 | 武平县桃溪镇新贡村退役军人服务站 | 3 | 2 | 北部片区 | 2027-2028年 |
| 75 | 桃溪镇亭头村充电站 | 武平县桃溪镇亭头村村委会旁停车场 | 3 | 2 | 北部片区 | 2027-2028年 |
| 76 | 永平镇孔下村充电站 | 武平县永平镇孔下村新时代文化广场 | 4 | 2 | 北部片区 | 2027-2028年 |
| 77 | 永平镇田背村充电站 | 武平县永平镇田背村村委会内坪 | 3 | 2 | 北部片区 | 2027-2028年 |
| 78 | 永平镇岗背村充电站 | 武平县永平镇岗背村永平小学内 | 3 | 2 | 北部片区 | 2027-2028年 |
| 79 | 永平镇杭背村充电站 | 武平县永平镇杭背村村委会内 | 6 | 3 | 北部片区 | 2027-2028年 |
| 80 | 永平镇梁山村充电站 | 武平县永平镇梁山村下洋杨氏祠堂 | 2 | 1 | 北部片区 | 2027-2028年 |
| 81 | 永平镇昭信村充电站 | 武平县永平镇昭信村小学昭信小学旁 | 8 | 0 | 北部片区 | 2027-2028年 |
| 82 | 湘店镇湘湖村充电站 | 武平县湘店镇湘湖村湘湖小学内 | 5 | 3 | 北部片区 | 2027-2028年 |
| 83 | 湘店镇湘洋村充电站 | 武平县湘店镇湘洋村幸福院旁 | 3 | 2 | 北部片区 | 2027-2028年 |
| 84 | 湘店镇七里村充电站 | 武平县湘店镇七里村村委会旁 | 6 | 4 | 北部片区 | 2027-2028年 |

7.3近期建设时序

规划2024-2027年分三阶段开展公共充换电设施建设：2024-2025年，重点开展中心城区行政办公、医院、公园、工业园区、文体场所等重要节点以及乡镇集镇区的公共充换电设施建设，规划新增、扩建公共充电站23处，包括快充桩310台，慢充桩90台；2025-2026年，重点补充旅游景区以及近期重点项目的公共充换电设施建设，规划新增公共充电站16处，包括快充桩160台，慢充桩10台；2026-2027年，遵循公共充电服务县域全覆盖的原则，重点补充公共充电服务缺乏、人口较为稠密、充电需求较大的乡村地区的公共充换电设施建设，规划新增公共充电站45处，包括快充桩184台，慢充桩89台。

表8:2：武平县充换电设施近期实施时序表

| 项目 |  | 2025-2026年 | 2026-2027年 | 2027-2028年 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共充电站（处） |  | 23 | 16 | 45 | 84 |
| 其 中 | 快充桩（台） | 310 | 160 | 184 | 654 |
|  | 慢充桩数（台） | 90 | 10 | 89 | 189 |

第8章  规划实施与保障措施

1.建立协同推进机制

建立由工信科技、自然资源、发改部门牵头，相关部门紧密配合的电动汽车充电基础设施建设局际联席会议制度，明确职责分工，完善配套政策，协同推进，统筹研究制定充电基础设施规划与建设运营管理办法等相关配套政策，并抓好组织实施。

2.强化责任落实

各部门要切实承担起统筹推进充电基础设施发展的主体责任，将充电基础设施规划建设管理作为政府专项工作。地方主管部门应当遵循因地制宜、安全、公平、节约用地、通用开放、经济合理和市场主导的原则，采取必要的措施，鼓励、支持各类资本参与投资建设纳入统一规划的充电基础设施；对纳入充电基础设施专项规划的项目，按照简政放权、放管结合、优化服务的要求，减少充电基础设施规划建设审批环节；同时加强对充电基础设施建设、运营企业履行运营管理办法规定义务情况的监督管理。

3.发挥国有企业建设主体作用

鼓励支持国有企业参与充电基础设施投资建设，培育具有竞争力的充换电设施建设和运营主体，加强与武平县国投公司、国网武平供电公司、龙洲公司等国企的协调联动，强化分工协作，发挥各自优势，参与加快公共和专用充电基础设施建设；鼓励培育以国有企业为主体的充换电设施建设运营企业，参与充换电设施建设，发挥国有企业提供社会充换电设施服务的作用。

4.加强财政金融政策支持

进一步完善充换电设施电价政策，加大充换电设施用电支持力度。对向电网企业直接报装接电的经营性集中式充换电设施用电，暂免收取基本电费,执行峰谷分时电价,电度电价按大工业目录电价减半执行。电动汽车充电服务价格实行政府指导价管理,并视体制改革进程及市场竞争程度适时放开。对新建的公共及公交、环卫、公安等专用充换电设施，积极争取国家、省、市资金支持武平县充电基础设施建设，并予以配套县级财政补助。支持充换电设施建设运营企业采取金融租赁、融资租赁、发行债券等方式拓宽多元融资渠道。加快研究支持移动充电桩建设和运营、居民自用私家车充换电设施的扶持政策。

5.加大用地支持力度

优先推动已有各类建筑物配建停车场、公交场站、社会公共停车场与高速公路服务区等场所按标准配建充电基础设施，地方政府应协调有关单位在用地方面予以支持；采取划拨、出让或租赁等多种方式供地，降低企业运营成本。供应交通运输、工矿仓储、商服、住宅等建设项目用地时，将配建要求纳入项目土地供应条件。

6.营造良好舆论环境

各级政府和各有关部门、企业要通过多种媒体形式，加强对新能源汽车发展和充电基础设施建设各项优惠政策措施的宣传，充分引导社会各界购买使用电动汽车、深入了解充电基础设施建设情况，为加快充电基础设施建设、推广使用新能源汽车、全面推进新能源汽车产业发展营造良好的社会环境。

7.强化安全保障措施

充换电设施在建设以及使用过程中要强化安全保障措施。充电桩都应配置漏电保护、过流保护和防雷等电气防护设备，并且充电桩柱体安装防盗锁，为用户提供基本的安全保障。在使用过程中，充电站需要设置急停开关，以防意外情况发生。